## Hoja1
Titulo: | Sistema control de caudal
Proceso
Encendido y apagado de bomba controlado por sensor de nivel
Uso de sensor de nivel maximo para en control de tanque elevado contenedor de agua.
Bomba de aguda se detiene al llegar al maximo tope de nivel de agua en el tanque
Apertura y cerradura de electrovalvula desde PC
Uso de sensor de flujo para medir caudal de agua, una vez abierta de electrovalvula
Una vez cerrada la válvula se obtiene la información automaticamente de:
*Fecha-hora-Inicio de proceso de vaciado
*Fecha-hora-Fin de proceso de vaciado
*Volumen trasladado
*Tiempo trasncurrido de operación
*Calculo de caudal del proceso
Nota: Verificar proceso si es el correcto
Materiales | Cantidad | Precio
Arduino | 1 | 30
Electrovalvula | 1 | 17.5
Bomba de agua | 1 | 15
Teclado 4x4 | 1 | 10
Contactores | 2 | 10
Cable Jumper | 32 | 8
Cable USB | 1 | 5
Bateria seca 12V | 1 | 25
Switch | 1 | 1
Reguladores 9v,5v | 2 | 1
Maqueta | 1 | 180
Total |  | 302.5
Materiales | 302.5
Pruebas de materiales | 50 | 5 dias
Programacion arduino | 100 | 5 dias
Pruebas de quemado | 50 | 7 dias
Mano de obra y ensamble | 50 | 5 dias
Total | 552.5
Abono de materiales | 302.5
Abono requerido inicio de programación | 125
tiempo de desarrollo 30 dias laborables aproximadamente